两控区十五重点项目表

| 序号 | 所属省份 | 建设地点 | 项目名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 分类 | 削减SO2(吨) | 投资 (万元) | 项目起止年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津 | 天津 | 天津第一热电厂烟气脱硫工程 | 6*220t/h锅炉(200MW)，半干法 | b | 12300 | 13257 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 2 | 河北 | 承德 | 承钢焦化厂煤气利用工程 | 日供煤气72．9万立方米 | l | 15848 | 94000 | 1994-2001 | 在建 |
| 3 | 河北 | 邯郸 | 马头发电厂5号炉湿法脱硫 | 处理能力90万立方米／天 | b | 6200 | 20000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 4 | 河北 | 邯郸 | 邯钢焦化厂 | 外供燃气13．2万立方米／天 | l | 413 | 2400 | 2001-2005 | 在建 |
| 5 | 河北 | 衡水 | 衡水市煤气工程 | 日产生煤气10万立方米 | l | 2133 | 19100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 6 | 河北 | 唐山 | 唐山市塞德热电公司二期工程 | 脱硫 | b | 7300 | 81688 | 2000-2005 | 正在可研 |
| 7 | 河北 | 唐山 | 唐山发电厂锅炉脱硫 | 锅炉脱硫 | b | 13174 | 90000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 8 | 河北 | 唐山 | 唐山陡河发电厂治理项目 | 200MW机组烟气脱硫，石灰石湿法脱硫 | b | 5800 | 34227 | 2000-2004 | 正在可研 |
| 9 | 河北 | 唐山 | 唐山冀东化工厂治理项目 | 锅炉脱硫除尘 | f | 504 | 58 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 10 | 河北 | 唐山 | 唐山热力公司治理 | 12座锅炉房锅炉脱硫 | f | 418 | 271 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 11 | 河北 | 邢台 | 邢台市电厂脱硫 | 6台20万千瓦，1台4万千瓦机组烟气脱硫 | b | 67200 | 120000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 12 | 河北 | 邢台 | 邢台钢铁有限责任公司治理项目 | 烧结机头脱硫除尘 | j | 4200 | 800 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 13 | 河北 | 邢台 | 邢台市城市煤气扩建工程 | 扩建和新增焦炉煤气30万立方米 | l | 3152 | 16500 | 1998-2002 | 在建 |
| 14 | 山西 | 榆次区 | 热电联供一期 | 2*25MW机组脱硫，脱硫效率80% | b | 3384 | 3000 | 2002-2004 | 待批建议书 |
| 15 | 山西 | 大同 | 大同二电厂脱硫 | 大同二电厂脱硫 | b | 56400 | 72000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 16 | 山西 | 大同 | 大同热电站脱硫 | 大同热电站脱硫 | b | 4700 | 6000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 17 | 山西 | 大同 | 一电厂热电联产机组脱硫 | 2*200MW机组脱硫，脱硫效率80% | b | 18802 | 24000 | 2002-2004 | 待批建议书 |
| 18 | 山西 | 古交 | 嘉乐泉矿等8家企业污染源综合治理 | 嘉乐泉矿等8家企业污染源综合治理 | f | 17271 | 2100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 19 | 山西 | 古交 | 煤矿煤矸石治理 | 煤矿煤矸石治理 | q | 15500 | 964 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 20 | 山西 | 太原 | 太原一电厂11#、14#炉脱硫 | 太原一电厂11#、14#炉脱硫2*300MW | b | 35654 | 30000 | 2003-2005 | 完成可研 |
| 21 | 山西 | 太原 | 太原一电厂13#机组脱硫国产化 | 300MW机组（127*104标立方米/时）石灰石-石膏法 | b | 42922 | 4969 | 2003-2005 | 完成可研 |
| 22 | 山西 | 太原 | 太原一电厂16#机组脱硫 | 50MW，220t/h,脱硫效率80% | b | 7868 | 2300 | 2003-2005 | 完成可研 |
| 23 | 山西 | 太原 | 太原二电厂6#炉脱硫 | 44*104标立方米/时，石灰石-石膏法 | b | 5000 | 1950 | 2002 | 初设已完 |
| 24 | 山西 | 太原 | 太原二电厂9#炉湿法脱硫 | 200MW机组湿法脱硫 | b | 13000 | 18500 | 2003-2005 | 初设已完 |
| 25 | 山西 | 太原 | 二电厂洁净煤燃烧工艺 | 二电厂2台50MW机组洁净煤燃烧工艺 | b | 4500 | 1800 | 2002-2003 | 己批可研 |
| 26 | 山西 | 太原 | 太钢电厂5-8#炉补建脱硫 | 太钢电厂5-8#炉补建脱硫 | b | 9142 | 1018 | 2003-2005 | 待批建议书 |
| 27 | 山西 | 太原 | 太原煤气化公司电厂脱硫 | 太原煤气化公司电厂脱硫 | b | 4000 | 350 | 2001-2004 | 待批建议书 |
| 28 | 山西 | 太原 | 太原矿机厂燃煤锅炉改造 | 太原矿机厂燃煤锅炉改造 | f | 700 | 1500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 29 | 山西 | 太原 | 太钢焦炉煤气脱硫 | 太钢焦炉煤气脱硫 | j | 4700 | 12150 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 30 | 山西 | 太原 | 山西机床厂生产设施改造 | 山西机床厂生产设施改造 | j | 2000 | 7300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 31 | 山西 | 太原 | 太化集团焦化厂城市煤气净化工程 | 城市煤气净化工程 | j | 800 | 4512 | 2001-2005 | 在建 |
| 32 | 山西 | 太原 | 区域集中供热锅炉房脱硫 | 锅炉脱硫 | f | 5448 | 10000 | 2001-2005 | 在建 |
| 33 | 山西 | 阳泉 | 阳泉阳光发电厂脱硫技改 | 1200MW机组脱硫 | b | 7454 | 15000 | 2002-2005 | 正在可研 |
| 34 | 山西 | 阳泉 | 一矿电厂改循环硫化床 | 18MW | b | 1044 | 1800 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 35 | 山西 | 阳泉 | 开发区焦化厂锅炉改煤气 | 开发区焦化厂锅炉改煤气 | e | 2437 | 150 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 36 | 山西 | 阳泉 | 玉珑耐火厂改煤气 | 替代燃煤 | I | 1250 | 140 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 37 | 山西 | 阳泉 | 荫营区耐火窑治理 | 脱硫 | j | 943 | 600 | 2001-2003 | 在建 |
| 38 | 山西 | 阳泉 | 阳泉市燃气利用工程(矿井瓦斯气) | 燃气利用 | l | 4000 | 18650 | 2001-2003 | 在建 |
| 39 | 山西 | 运城 | 煤气一期工程 | 替代燃煤 | l | 2015 | 2955 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 40 | 内蒙 | 包头 | 3台100MW机组烟气脱硫 | 简易湿法 | b | 15000 | 2000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 41 | 内蒙 | 包头 | 稀土高科、和发稀土厂、内大方圆冶金化工公司SO2尾气综合治理 | 改造喷淋工艺 | j | 18400 | 7900 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 42 | 内蒙 | 赤峰 | 富龙热电厂(36000千瓦) | 炉内加钙 | b | 650 | 2000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 43 | 内蒙 | 赤峰 | 集中供热脱硫 | 75吨/时锅炉 | f | 3000 | 6500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 44 | 内蒙 | 赤峰 | 六家煤矿洗改扩工程 | 年洗煤60万吨,除硫率20% | r | 1920 | 3000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 45 | 内蒙 | 赤峰 | 风水沟煤矿洗改扩工程 | 年洗煤40万吨,除硫率20%,少排二氧化硫 | r | 1280 | 1000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 46 | 内蒙 | 呼和浩特 | 呼和浩特市电厂5#、6#炉烟气脱硫 | 100MW发电机组脱硫，炉内喷钙 | b | 5057 | 5000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 47 | 内蒙 | 呼和浩特 | 集中供热二、三期脱硫 | 城区二环路以内3*75吨锅炉 | f | 8960 | 20000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 48 | 内蒙 | 乌海 | 乌达区电厂锅炉SO2治理 | 100MW发电机组脱硫 | b | 6348 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 49 | 内蒙 | 乌海 | 乌达电厂脱硫 | 100MW发电机组脱硫 | b | 7406 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 50 | 内蒙 | 乌海 | 海晶集团锅炉改造工程 | 海勃湾 | f | 580 | 190 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 51 | 内蒙 | 乌海 | 海晶玻璃厂 | 工艺燃烧脱硫 | j | 494 | 300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 52 | 内蒙 | 乌海 | 煤气工程 | 海勃湾、乌达建成区、海南区城市煤气综合利用项目 | l | 2670 | 11768 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 53 | 辽宁 | 鞍山市 | 鞍钢一、二炼钢转炉煤气回收工程 | 建8万立方米煤气 | l | 1000 | 2000 | 2000-2001 | 在建 |
| 54 | 辽宁 | 本溪市 | 本钢发电厂二氧化硫治理 | 石灰石干法锅炉烟气脱硫，年处理烟气量3400000万立方米 | b | 41000 | 15000 | 2003-2005 | 待批建议书 |
| 55 | 辽宁 | 大连市 | 大钢煤气生产改造 | 燃煤改燃煤气 | i | 5780 | 15000 | 2000-2002 | 正在可研 |
| 56 | 辽宁 | 阜新市 | 阜新发电厂烟气脱硫工程 | 干法脱硫30MW | b | 5287 | 30000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 57 | 辽宁 | 阜新市 | 阜新发电厂二期工程 | 干法脱硫20MW | b | 3329 | 12000 | 2002-2004 | 待批建议书 |
| 58 | 辽宁 | 阜新市 | 阜新热电厂烟气脱硫除尘工程 | 电除尘、石灰石干法脱硫 | b | 1000 | 2000 | 2002-2004 | 待批建议书 |
| 59 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 中国石油天然气锦西石化分公司干气脱硫 | 干法脱硫 | f | 1000 | 2000 | 2000-2005 | 待批建议书 |
| 60 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 锌厂制酸尾气治理 | SO2回收 | o | 5000 | 2000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 61 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 辽宁渤海水泥集团公司3号窑改造 | 干法脱硫 | j | 760 | 500 | 2000-2005 | 待批建议书 |
| 62 | 辽宁 | 锦州市 | 锦州 三热电工程 | 循环硫化床石灰石干法脱硫，3台75t/h炉 | b | 1000 | 2000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 63 | 辽宁 | 锦州市 | 金城集团热电厂脱硫工程 | 干法脱硫，5*65t/h | b | 4600 | 1600 | 2002-2005 | 前期工作 |
| 64 | 辽宁 | 锦州市 | 锦州东港热力公司2#炉脱硫除尘 | 湿法脱硫 | f | 3400 | 3000 | 2004-2005 | 待批建议书 |
| 65 | 辽宁 | 锦州市 | 锦州节能热电有限公司烟气脱硫 | 石灰石干法脱硫，36MW | b | 900 | 4000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 66 | 辽宁 | 锦州市 | 石化公司S02回收生产硫磺工程 | S02回收生产硫磺 | o | 5000 | 2797 | 2000-2001 | 在建 |
| 67 | 辽宁 | 沈阳市 | 沈阳热电厂三期改造及烟气治理工程 | 3台220吨锅炉，2台50MW机组 | b | 6200 | 57788 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 68 | 吉林 | 四平市 | 四平市供热燃煤改燃气 | 76台供热锅炉煤改气工程，削减二氧化硫排放 | e | 800 | 3095 | 2001-2005 | 在建 |
| 69 | 吉林 | 通化市 | 通化市二道江发电厂脱硫工程 | 通化二道江发电厂7号8号锅炉烟气脱硫工程，石灰水法脱硫，脱硫率50％ | b | 2000 | 4000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 70 | 吉林 | 通化市 | 通化钢铁公司窑炉脱硫工程 | 烧结窑烟气氨-亚硫酸法脱硫，脱硫率80％ | j | 3000 | 3800 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 71 | 上海 | 上海 | 外高桥电厂脱硫 | 2*300MW | b | 10000 | 48874 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 72 | 上海 | 上海 | 宝钢自备电厂脱硫 | 1*350MW | b | 17000 | 12000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 73 | 江苏 | 南通 | 南通城市燃气工程 | 改变燃料，替代燃煤 | l | 2000 | 23000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 74 | 江苏 | 苏州 | 望亭发电厂燃煤机组烟气脱硫改造 | 1台300MW燃煤机组烟气脱硫 | b | 10000 | 18000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 75 | 江苏 | 苏州 | 苏州工业园区华能发电有限公司 | 2台1025蒸吨/小时锅炉烟气脱硫 | b | 5000 | 36000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 76 | 江苏 | 苏州 | 苏州金猫水泥有限公司 | 中空窑改造 | o | 2915 | 19000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 77 | 江苏 | 苏州 | 苏州市重点热电企业 | 烟气脱硫 | b | 8000 | 9600 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 78 | 江苏 | 徐州 | 徐州城市燃气工程 | 改变燃料(民用煤改气) | l | 3000 | 31000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 79 | 江苏 | 徐州 | 徐州发电厂 | 技改脱硫 | b | 860 | 2000 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 80 | 江苏 | 徐州 | 徐州市地方电力公司 | 脱硫 | b | 675 | 500 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 81 | 江苏 | 徐州 | 大屯煤电有限公司电业分公司 | 技改脱硫 | b | 1015 | 1000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 82 | 江苏 | 徐州 | 贾旺发电厂建设增压循环流化床锅炉 | 建设2台208MW的增压循环流化床锅炉脱硫 | b | 9048 | 40000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 83 | 江苏 | 扬州 | 扬州电厂燃煤机组烟气脱硫改造 | 1台200MW燃煤机组烟气脱硫 | b | 8500 | 15168 | 2001-2003 | 在建 |
| 84 | 江苏 | 扬州 | 扬州二电厂脱硫工程 | 烟气脱硫 | b | 20164 | 40000 | 2001-2010 | 待批建议书 |
| 85 | 江苏 | 扬州 | 咸亨热电厂 | 烟气脱硫 | b | 1400 | 800 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 86 | 江苏 | 扬州 | 农药热电厂 | 烟气脱硫 | b | 2200 | 250 | 2001-2005 | 在建 |
| 87 | 江苏 | 镇江 | 谏壁发电厂燃煤机组烟气脱硫改造 | 1台300MW燃煤机组烟气脱硫 | b | 11000 | 18000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 88 | 江苏 | 南京 | 南京钢厂 | 焦化脱硫 | j | 6000 | 270 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 89 | 江苏 | 无锡 | 利港电厂脱硫项目 | 锅炉脱硫 | b | 3000 | 5000 | 2001-2005 | 计划 建议 |
| 90 | 江苏 | 无锡 | 江阴热电厂脱硫项目 | 锅炉脱硫 | b | 2800 | 4000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 91 | 江苏 | 泰州 | 四市6个热电厂脱硫 | 锅炉脱硫 | b | 5349 | 7000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 92 | 浙江 | 杭州 | 杭州热电厂 | 3*130t/h煤粉炉，除尘脱硫 | b | 1300 | 7157 | 2000-2002 | 在建 |
| 93 | 浙江 | 杭州 | 萧山发电厂1#、2#机组 | 250MW发电机组烟气脱硫 | b | 11000 | 19300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 94 | 浙江 | 杭州 | 半山发电厂4#、5#机组 | 250MW发电机组烟气脱硫 | b | 12000 | 20000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 95 | 浙江 | 杭州 | 杭州协联热电厂 | 电子束法烟气脱硫12.5MW | b | 2500 | 7800 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 96 | 浙江 | 杭州 | 杭州市10-35T/h锅炉脱硫工程 | 烟气脱硫除尘 | f | 3500 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 97 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉兴民丰集团公司 | 锅炉烟气脱硫，双碱法 | f | 1070 | 1000 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 98 | 浙江 | 金华 | 金华热电厂 | 燃煤添加固硫剂 | b | 500 | 500 | 2002-2003 | 待批建议书 |
| 99 | 浙江 | 兰溪 | 兰溪热电厂 | 采用碱喷淋除尘脱硫系统 | b | 400 | 500 | 2002-2003 | 待批建议书 |
| 100 | 浙江 | 宁波 | 宁波热电厂等11项脱硫工程 | 2000MW机组烟气脱硫 | b | 9000 | 15000 | 2001-2004 | 在建 |
| 101 | 浙江 | 宁波 | 镇化炼化公司 | 炉燃煤改燃油，硫含量<1％，同时配烟气脱硫 | j | 10000 | 20000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 102 | 浙江 | 钱清 | 钱清电厂2#机组 | 125MW烟气脱硫 | b | 6000 | 9200 | 2002-2003 | 待批建议书 |
| 103 | 浙江 | 台州 | 台州发电厂 | 100MW机组双碱法烟气脱硫 | b | 4000 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 104 | 浙江 | 义乌 | 蜜蜂集团公司烟气脱硫 | 30MW采用碱喷淋除尘脱硫系统 | b | 600 | 500 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 105 | 浙江 |  | 钱江生物化学股份公司 | 气动乳化脱硫除尘法 | f | 300 | 500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 106 | 浙江 | 衢州 | 衢州江山化工总厂热电脱硫 | 锅炉3*3.5吨/小时，余热发电双碱法脱硫 | b | 1134 | 6500 | 1999-2002 | 在建 |
| 107 | 安徽 | 巢湖 | 巢湖皖维化工厂锅炉烟气治理 | 3*55蒸吨锅炉烟气脱硫 | f | 1000 | 1000 | 2001-2004 | 待批建议书 |
| 108 | 安徽 | 巢湖 | 巢湖庐江化工总厂尾气治理 | 停止硫酸生产,尾气治理、碱吸收 | o | 7000 | 2000 | 2001-2004 | 待批建议书 |
| 109 | 安徽 | 马鞍山 | 马钢热电厂锅炉烟尘治理 | 燃气替代燃煤（用高炉煤气） | e | 1100 | 3619 | 2000-2003 | 待批建议书 |
| 110 | 安徽 | 马鞍山 | 马钢烧结机烟气SO2治理 | 低浓度SO2治理 | j | 2000 | 2500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 111 | 安徽 | 铜陵 | 发电厂2#机组脱硫 | 125MW机组烟气脱硫 | b | 1042 | 7500 | 2003-2004 | 待批建议书 |
| 112 | 安徽 | 铜陵 | 铜陵有色金属冶炼厂 | 主工艺改造 | o | 15000 | 29900 | 2000-2002 | 在建 |
| 113 | 安徽 | 铜陵 | 铜陵有色一冶炼厂 | 接硫制酸尾气治理 | o | 5000 | 3600 | 2000-2001 | 在建 |
| 114 | 安徽 | 芜湖 | 芜湖恒鑫铜业集团阳极炉和常规电解法改造环境治理 | 将反射炉火法精练和常规电解法改为转炉冶炼和永久阴极法 | o | 1920 | 29582 | 2000-2005 | 正在可研 |
| 115 | 福建 | 漳州 | 后石电厂3#-6#机组烟气脱硫工程 | 4*600MW机组海水脱硫(85%) | b | 68238 | 96000 | 1999-2004 | 在建 |
| 116 | 江西 | 赣州 | 赣州清洁能源项目 | 二期煤气工程，节能治污，供气用户8万户 | l | 2500 | 7899 | 2002-2005 | 己批可研 |
| 117 | 江西 | 贵溪 | 贵溪电厂烟气脱硫工程 | 1*125 MW烟气脱硫工程 | b | 2800 | 3000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 118 | 江西 | 九江 | 九江发电厂烟气脱硫工程 | 1*350MW机组烟气脱硫 | b | 5300 | 35000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 119 | 江西 | 南昌 | 南昌电厂烟气脱硫工程 | 1*125MW机组烟气脱硫 | b | 2100 | 7500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 120 | 江西 | 萍乡 | 萍乡市生活煤气扩建工程三期工程 | 新增供气10万户 | l | 3000 | 10000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 121 | 江西 | 萍乡 | 萍乡矿业集团有限责任公司煤矸石发电机组烟气脱硫工程 | 5*6000KW／11机组煤矸石发电烟气脱硫，湿式石灰乳中和法，脱硫效率约为70％ | b | 2600 | 1800 | 1999-2002 | 在建 |
| 122 | 江西 | 鹰潭 | 鹰潭市管道液化气工程 | 4万户煤改气 | l | 1000 | 5913 | 2001-2004 | 在建 |
| 123 | 山东 | 德州 | 华能德州电厂三期烟气脱硫 | 2*660MW机组 | b | 41767 | 80000 | 2004-2005 | 待批建议书 |
| 124 | 山东 | 德州 | 华能德州电厂烟气脱硫 | 1*300MW机组 | b | 9500 | 20000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 125 | 山东 | 济南 | 济南黄台电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组，石灰石-石膏湿法脱硫 | b | 38000 | 39600 | 2000-2003 | 正在可研 |
| 126 | 山东 | 济南 | 济钢焦炉煤气挖潜改造工程 | 1.8亿m3／a | l | 3600 | 23000 | 2001-2002 | 待批建议书 |
| 127 | 山东 | 济宁 | 邹县电厂四期烟气脱硫 | 2*600MW机组 | b | 38000 | 90000 | 2003-2004 | 待批建议书 |
| 128 | 山东 | 济宁 | 邹城发电厂（老机组）烟气脱硫 | 2*600MW机组 | b | 38000 | 90000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 129 | 山东 | 济宁 | 济宁发电厂烟气脱硫 | 2*100MW机组 | b | 6300 | 14000 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 130 | 山东 | 莱芜 | 莱城电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组 | b | 19133 | 40000 | 2003-2004 | 待批建议书 |
| 131 | 山东 | 莱芜 | 莱芜发电厂烟气脱硫 | 1*125MW机组 | b | 4000 | 10000 | 2002-2003 | 待批建议书 |
| 132 | 山东 | 莱芜 | 莱钢钢铁总厂热电厂烟气脱硫 | 75t／h*4台，以焦化废氨水烟气脱硫 | b | 2100 | 900 | 2001-2003 | 在建 |
| 133 | 山东 | 青岛 | 青岛热电厂锅炉脱硫 | 75t／h*4台 | b | 2100 | 1000 | 2000-2003 | 在建 |
| 134 | 山东 | 青岛 | 市区20t／h以上燃煤锅炉烟气脱硫 | 约100台2900吨／时 | f | 11600 | 5800 | 1999-2005 | 在建 |
| 135 | 山东 | 青岛 | 青岛钢铁总公司冶炼炉煤气回收及利用 | 年回收利用高炉煤气111800万标立方米、转炉煤气7500万标立方米 | e | 10490 | 10282 | 1998-2003 | 在建 |
| 136 | 山东 | 青岛 | 黄岛电厂烟气脱硫 | 2*125MW、2*210MW机组 | b | 20000 | 40000 | 2002-2005 | 正在可研 |
| 137 | 山东 | 青岛 | 青岛电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组 | b | 21000 | 40000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 138 | 山东 | 日照 | 日照发电厂脱硫项目 | 烟气脱硫项目 | b | 27500 | 32000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 139 | 山东 | 泰安 | 石横发电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组 | b | 19000 | 25000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 140 | 山东 | 潍坊 | 潍坊发电厂二期烟气脱硫 | 2*600MW机组 | b | 38000 | 100000 | 2004-2005 | 待批建议书 |
| 141 | 山东 | 潍坊 | 潍坊发电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组 | b | 10000 | 55000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 142 | 山东 | 烟台 | 龙口发电厂烟气脱硫 | 2*200MW | b | 13000 | 30000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 143 | 山东 | 烟台 | 烟台发电厂烟气脱硫 | 3*100MW | b | 9500 | 25000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 144 | 山东 | 枣庄 | 十里泉电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组 | b | 19000 | 36000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 145 | 山东 | 枣庄 | 滕州市新源热电有限公司集中供热烟气脱硫工程 | 2*508t／h煤粉炉2*135MW抽凝机组 | b | 10252 | 21000 | 2001-2003 | 正在可研 |
| 146 | 山东 | 淄博 | 鑫胜热电厂烟气脱硫 | 75t／h*1台锅炉 | b | 530 | 100 | 2001 | 在建 |
| 147 | 山东 | 淄博 | 淄川热电厂SO2治理 | 脱硫，75t/h 锅炉 | b | 500 | 350 | 2001-2002 | 正在可研 |
| 148 | 山东 | 淄博 | 齐鲁石化热电厂烟气脱硫 | 410t／h*3台锅炉湿法脱硫 | b | 2900 | 6300 | 2001-2002 | 正在可研 |
| 149 | 山东 | 淄博 | 南定热电厂烟气脱硫 | 410t／h*1台锅炉 | b | 2900 | 6300 | 2002-2004 | 在建 |
| 150 | 山东 | 淄博 | 山东铝厂烟气脱硫 | 75t／h*2、220t／h*1台锅炉 | f | 2600 | 2400 | 2001-2004 | 在建 |
| 151 | 山东 | 淄博 | 淄博热电股份有限公司烟气脱硫 | 210t／h*2台锅炉 | b | 770 | 350 | 2001-2004 | 正在可研 |
| 152 | 山东 | 淄博 | 嘉周热电厂烟气脱硫 | 75t／h*2台锅炉 | b | 1050 | 200 | 2001-2004 | 正在可研 |
| 153 | 河南 | 安阳市区 | 安阳电厂2*300MW机组 | 烟气脱硫及低硫煤减排措施 | b | 12600 | 10000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 154 | 河南 | 安阳市区 | 安钢焦炉煤气脱硫脱氰工程 | 真空专用碳酸盐 脱硫工程 | j | 4000 | 14400 | 2003 | 在建 |
| 155 | 河南 | 巩义 | 二电厂2号3号机组水-电二级除尘脱硫 | 2#、3#机组水-电二级除尘脱硫 | b | 741 | 490 | 2002 | 待批建议书 |
| 156 | 河南 | 巩义 | 中孚电力集团公司3号4号机组水-电二级除尘脱硫 | 3#、4#机组水-电二级除尘脱硫 | b | 655 | 300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 157 | 河南 | 巩义 | 河南化工2号炉水除尘脱硫 | 2#炉湿法脱硫 | f | 407 | 650 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 158 | 河南 | 济源 | 豫光集团制酸尾气增吸工程 | 非稳态尾气增吸制酸 | o | 2500 | 200 | 2005 | 在建 |
| 159 | 河南 | 林州市 | 林州电力集团二厂供热锅炉脱硫改造 | 闭路循环湿法脱硫 | b | 600 | 700 | 2001 | 在建 |
| 160 | 河南 | 洛阳市区 | 洛阳热电厂烟气脱硫工程 | 2*14.2kw湿法烟气脱硫工程 | b | 15800 | 24000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 161 | 河南 | 洛阳市区 | 义马煤气工程 | 50万方/天 | l | 2750 | 28000 | 2002 | 在建 |
| 162 | 河南 | 三门峡 | 亚能天元电厂 | 热电联产湿法脱硫 | b | 2100 | 1800 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 163 | 河南 | 三门峡 | 三门峡火电厂(华阳电厂)烟气脱硫 | 2*300MW烟气脱硫一期工程 | b | 29750 | 39000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 164 | 河南 | 三门峡 | 城市煤气化建设 | 30万立方／天 | l | 1500 | 8200 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 165 | 河南 | 偃师市 | 洛阳首阳山电厂脱硫 | 2*200MW机组烟气脱硫 | b | 18000 | 30000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 166 | 河南 | 义马市 | 移民电厂脱硫设施 | 2*25MW 机组湿法脱硫设施 | b | 1600 | 300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 167 | 河南 | 郑州 | 长城铝业公司自备电厂脱硫 | 12.5KW流化床干法脱硫 | b | 4850 | 6400 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 168 | 河南 | 焦作 | 丹河电厂脱硫 | 100MW机组湿法烟气脱硫，碱法脱硫 | b | 3000 | 630 | 2001-2002 | 在建 |
| 169 | 河南 | 焦作市 | 焦作电厂减排 | 6*20万千瓦机组改用0.4％低硫煤 | d | 16000 | 500 | 2002 | 待批建议书 |
| 170 | 湖北 | 鄂州 | 鄂州电厂烟气脱硫 | 200MW机组，喷钙增湿法 | b | 9741 | 6400 | 2001-2005 | 在建 |
| 171 | 湖北 | 鄂州 | 鄂钢烧结分厂烟气脱硫治理 | 简易石灰石石膏法 | j | 2336 | 27000 | 2002 | 在建 |
| 172 | 湖北 | 鄂州 | 鄂州市城区管道液化气工程 | 提高城市气化率 | l | 1375 | 1400 | 2001-2005 | 在建 |
| 173 | 湖北 | 黄石 | 大冶有色公司低硫烟气回收、硫酸系列改造 | 配气后“两转两吸”工艺制酸 | o | 25000 | 27000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 174 | 湖北 | 荆门 | 荆门热电厂烟气脱硫工程 | 二、三期脱硫，200MW | b | 4000 | 12400 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 175 | 湖北 | 荆门 | 湖北中天星火化工有限公司硫酸尾气治理 | 技改 | o | 360 | 300 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 176 | 湖北 | 荆门 | 荆门城区液化气混空气工程 | 提高城市气化率 | l | 2462 | 11630 | 2002 | 在建 |
| 177 | 湖北 | 潜江 | 华盛电厂脱硫 | 麻石水膜除尘脱硫 | b | 4600 | 12000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 178 | 湖北 | 武汉 | 阳逻电厂三期烟气S02治理 | 600MW，硫酸法 | b | 13529 | 16217 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 179 | 湖北 | 武汉 | 阳逻电厂一、二期烟气S02治理 | 硫酸法 | b | 25000 | 45000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 180 | 湖北 | 武汉 | 武钢自备电厂烟气S02治理 | 硫酸法，设计能力282万m3／h | b | 10228 | 25000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 181 | 湖北 | 武汉 | 武钢二烧结烟气S02治理 | 硫酸法，设计能力230万m3／h | j | 11286 | 10000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 182 | 湖北 | 武汉 | 武昌煤气厂建设工程（关山气源厂） | 煤气替代燃煤 | l | 1600 | 5000 | 2001 | 在建 |
| 183 | 湖北 | 咸宁 | 赤壁电厂烟气治理工程 | 水膜除尘脱硫 | b | 1800 | 300 | 2001-2004 | 待批建议书 |
| 184 | 湖北 | 咸宁 | 集中供给石油液化气工程 | 提高城市气化率 | l | 2500 | 3400 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 185 | 湖北 | 宜昌 | 当阳玻璃厂烟气脱硫 | 化学回收 | j | 900 | 150 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 186 | 湖北 | 宜昌 | 宜昌市、宜昌县、当阳市城市煤气工程 | 煤气替代燃煤 | l | 10700 | 25960 | 2001-2005 | 在建 |
| 187 | 湖北 | 宜昌 | 宜都楚星硫磺制酸工程 | 采用硫磺回收SO2制酸 | o | 445 | 1706 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 188 | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙河西热电联供脱硫工程 | 新建2*5MW热电联供机组及供热管网取代户小型锅炉 | b | 2000 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 189 | 湖南 | 长沙 | 液化气混空气工程 | 新增储运能力及管网建设，增加用户10万户 | l | 5000 | 10407 | 2000-2001 | 在建 |
| 190 | 湖南 | 常德 | 常德选煤工程 | 动力洗选加工80万吨／年，洗煤脱硫 | r | 13800 | 5560 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 191 | 湖南 | 常德 | 湘澧盐矿电站脱硫工程 | 湿式脱硫 | b | 1500 | 350 | 2001-2002 | 在建 |
| 192 | 湖南 | 常德 | 常德管道燃气供配工程 | 年供气量2578万立方米，10.3万户 | l | 3000 | 26300 | 1997-2005 | 在建 |
| 193 | 湖南 | 常德 | 武陵区江北城区管道液化气工程 | 使用管道石油化气6万户 | l | 1500 | 17300 | 2001-2002 | 在建 |
| 194 | 湖南 | 常德 | 武陵镇管道液化气工程 | 使用管道石油液化气4.5户 | l | 1500 | 8800 | 2001-2002 | 在建 |
| 195 | 湖南 | 常德 | 常德德山型煤工程 | 50万吨／年 | n | 7000 | 5000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 196 | 湖南 | 郴州 | 郴州市城市管道供气工程 | 清洁能源 | l | 4700 | 7600 | 2001-2002 | 待批建议书 |
| 197 | 湖南 | 衡阳 | 水口山矿务局铅冶炼环保工程 | 采用基夫赛特法加拓普索制酸工艺；低浓度二氧化硫回收制酸 | o | 10000 | 31000 | 2001-2003 | 己批可研 |
| 198 | 湖南 | 怀化 | 湘维有限公司锅炉烟气脱硫 | 安装旋流板麻石除尘器用石灰乳脱硫 | f | 4500 | 2500 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 199 | 湖南 | 怀化 | 怀化辰溪电厂锅炉烟气脱硫 | 安装旋流板麻石除尘器用石灰乳脱硫 | b | 2600 | 500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 200 | 湖南 | 怀化 | 怀化电厂锅炉烟气脱硫 | 老锅炉改成循环流化床锅炉并安装麻石脱硫降尘器 | b | 2200 | 2800 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 201 | 湖南 | 怀化 | 辰溪电厂锅炉改造及烟气脱硫 | 老锅炉改成循环流化床锅炉烧矸石并安装麻石脱硫除尘器 | b | 1600 | 1500 | 2001-2002 | 待批建议书 |
| 202 | 湖南 | 怀化 | 辰溪五一煤矿扩建洗煤厂 | 对原煤进行洗选降低硫含量 | r | 3000 | 1800 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 203 | 湖南 | 娄底 | 锡矿山矿务局炼锑低浓度S02治理工程 | 鼓风炉富氧熔炼及配套收尘、烟气制酸 | j | 3000 | 5000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 204 | 湖南 | 娄底 | 娄底市城市燃气工程 | 年供煤气2000万立方米，液化气4000万立方米 | l | 1000 | 3300 | 2001-2005 | 在建 |
| 205 | 湖南 | 娄底 | 涟钢技改工程 | 35吨/h电站锅炉脱硫、焦炉改造 | b | 2000 | 30000 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 206 | 湖南 | 湘潭 | 高新区集中供热脱硫 | 集中供热，2*75吨/时 | f | 3000 | 2600 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 207 | 湖南 | 益阳 | 益阳市城市燃气工程 | 供气设施及管网建设，年供液化石油气11400吨 | l | 1900 | 12050 | 2000-2005 | 己批可研 |
| 208 | 湖南 | 益阳 | 益阳电厂脱硫工程 | 4台30万千瓦机组脱硫 | b | 10000 | 30000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 209 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳城市液化石油气工程 | 管道石油液化气，日供气11万户 | l | 6000 | 13400 | 2001-2003 | 己批可研 |
| 210 | 湖南 | 株洲 | 湘氮热电站脱硫除尘工程 | 对热电站1台75蒸吨锅炉采用湿式洗涤除尘，电石泥浆湿法脱硫 | b | 1600 | 3000 | 2001-2002 | 在建 |
| 211 | 湖南 | 株洲 | 株冶低空二氧化硫粉尘治理 | 对部分冶炼设备排放的低浓度二氧化硫采用气动乳化等多种脱硫除尘技术进行处理 | j | 2000 | 1300 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 212 | 湖南 | 株洲 | 株冶铅烟气治理工程 | 铅烟气经净化除尘后，低浓度二氧化硫烟气采用WSA制酸系统制取硫酸 | j | 20000 | 14000 | 2001-2002 | 在建 |
| 213 | 湖南 | 株洲 | 株洲电厂脱硫治理工程 | 2台125MW机组脱硫治理 | b | 6000 | 15000 | 2001-2004 | 待批建议书 |
| 214 | 广东 | 东莞 | 东莞沙角发电A厂5#机烟气脱硫 | 300MW机组烟气脱硫 | b | 11000 | 23000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 215 | 广东 | 广州 | 广州黄埔发电厂脱硫 | 二台1025蒸吨／时燃煤锅炉烟气脱硫 | b | 16770 | 16000 | 2003-2005 | 待批建议书 |
| 216 | 广东 | 广州 | 广州恒运电厂烟气治理 | 3台220蒸吨／时锅炉烟气脱硫 | b | 4000 | 5000 | 2004-2005 | 待批建议书 |
| 217 | 广东 | 广州 | 番禺莲花山电力有限公司 | 190MW机组燃料脱硫添加剂 | b | 940 | 100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 218 | 广东 | 广州 | 广州石油化工总厂 | 99MW机组燃料脱硫添加剂 | b | 3870 | 1100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 219 | 广东 | 广州 | 广州永大集团公司 | 61MW机组燃料脱硫添加剂 | b | 1520 | 430 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 220 | 广东 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 43MW机组燃料脱硫添加剂 | b | 970 | 100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 221 | 广东 | 汕头 | 汕头华能电厂烟气脱硫工程 | 60万千瓦机组烟气脱硫 | b | 15194 | 40000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 222 | 广东 | 韶关 | 韶关市管道煤气改扩建工程 | 用液化石油气取代水煤气 | l | 2000 | 3000 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 223 | 广东 | 深圳 | 深圳西部电厂5#、6#机组烟气海水脱硫工程 | 2*30万千瓦机组烟气脱硫 | b | 15000 | 42000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 224 | 广东 | 湛江 | 湛江发电厂烟气脱硫项目 | 300MW机组烟气脱硫 | b | 6525 | 22000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 225 | 广西 | 贵港市 | 贵港市管道燃气工程 | 日供气10万立方米 | l | 3780 | 25000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 226 | 广西 | 合山市 | 合山电厂3*100MW脱硫工程 | 掺烧低硫煤，循环流化床锅炉脱硫 | b | 129600 | 38391 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 227 | 广西 | 河池市 | 河池市市区有色冶炼废气治理 | 对河池市城区10平方公里范围内11个有色冶炼厂废气的二氧化硫用石灰水喷淋等方法进行治理。 | j | 40000 | 3560 | 2001-2003 | 在建 |
| 228 | 广西 | 河池市 | 广西人民机械厂电锌扩建工程（7000吨/年扩至2.5万吨/年，锌锭） | 废气脱硫制酸 | o | 32708 | 10000 | 2001-2003 | 正在可研 |
| 229 | 广西 | 来宾县 | 华锡集团锌铟二期工程（2.5万吨/年，锌锭、铟锭） | 废气脱硫制酸 | o | 32266 | 10000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 230 | 广西 | 柳州市 | 柳州电厂2*200MW 机组烟气脱硫工程 | 在2台200MW发电机组上建两套脱硫装置，每套装置处理烟气量80万NM3／H | b | 16150 | 41100 | 2000-2005 | 己批可研 |
| 231 | 广西 | 柳州市 | 柳州市有色冶炼总厂综合治理工程 | 1)改造10平米沸腾焙烧炉； 2)制酸系统两转两吸技改等。 | o | 1858 | 1164 | 2000-2002 | 在建 |
| 232 | 广西 | 柳州市 | 柳州市龙城化工总厂电锌续增工程（3万吨/年电锌），以新代老脱硫 | 废气制酸 | o | 39249 | 12000 | 2001-2003 | 正在可研 |
| 233 | 广西 | 南宁市 | 广西木薯淀粉酒精及深加工系列产品项目（年产50万吨酒精及深加工产品），锅炉治理 | 废碱液烟气脱硫 | f | 2137 | 4000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 234 | 广西 | 南宁市 | 南宁市管道燃气工程 | 日供气10万M3，供气能力10万户居民和5万公建用户。 | l | 3780 | 20940 | 1998-2002 | 在建 |
| 235 | 广西 | 梧州市 | 梧州市管道燃气工程 | 日供气3.6万M3，建设输送基础设施。 | l | 1500 | 5000 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 236 | 广西 | 玉林市 | 玉林市管道燃气工程 | 日供气6万立方米。 | l | 2400 | 18000 | 2002-2005 | 待批建议书 |
| 237 | 重庆 | 重庆 | 重庆发电厂烟气脱硫项目 | 200MW机组石灰石-石膏法烟气脱硫 | b | 25000 | 22661 | 2001-2003 | 正在可研 |
| 238 | 四川 | 德阳 | 德阳工业区SO2治理工程 | SO2工艺废气治理 | o | 2000 | 4000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 239 | 四川 | 广安 | 广安电厂烟气脱硫 | 2*300MW机组烟气脱硫 | b | 48510 | 40000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 240 | 四川 | 广安 | 广安城市能源改造工程 | 煤改气 | l | 3000 | 2000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 241 | 四川 | 泸州 | 泸州SO2治理工程 | 煤改气 | l | 34000 | 9600 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 242 | 四川 | 内江 | 内江发电总厂白马电厂21#、23#炉脱硫 | 悬浮半干法30MW机组脱硫 | b | 50000 | 20000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 243 | 四川 | 南充 | 南充市SO2治理工程 | 城市煤改气工程 | l | 71000 | 16500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 244 | 四川 | 四川 | 四川PAFP烟气脱硫装置的工业应用 | 100MW机组PAFP烟气脱硫装置的工业应用 | b | 4000 | 5000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 245 | 四川 | 遂宁 | 遂宁市烟气及天然气脱硫工程 | 喷雾半干法 | o | 5000 | 3700 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 246 | 四川 | 宜宾 | 四川宜宾电厂技术改造工程 | 1*100MW机组循环流化床 | b | 16470 | 6000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 247 | 四川 | 宜宾 | 宜宾豆坝、黄角庄、宜宾电厂脱硫工程 | 磷铵肥法或硫酸亚铁法、湿法脱硫、循环流化床 | b | 159000 | 28000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 248 | 四川 | 自贡 | 自贡锅炉烟气SO2治理工程 | 煤改气 | e | 10000 | 5000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 249 | 贵州 | 安顺地区 | 安顺电厂二期 | 2*300MW机组烟气脱硫(工艺尚在可研阶段) | b | 55000 | 50000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 250 | 贵州 | 贵阳 | 贵阳电厂现有200MW机组脱硫 | 1*200MW机组烟气脱硫(电子束或湿式氨法) | b | 31300 | 15600 | 2001-2005 | 在建 |
| 251 | 贵州 | 贵阳 | 贵阳电厂新建200MW机组脱硫 | 1*200MW机组烟气脱硫(电子束或湿式氨法) | b | 31300 | 15600 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 252 | 贵州 | 贵阳 | 林东洁净煤工程 | 建设处理能力100万吨／年的洁净煤动力配煤场 | q | 60900 | 9400 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 253 | 贵州 | 贵阳 | 煤气厂扩建工程 | 扩建输气量15万立方米工程 | l | 29100 | 12800 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 254 | 贵州 | 贵阳 | 贵州铝厂氧化铝厂环境综合治理工程 | 6*75蒸吨、2*130蒸吨锅炉烟气脱硫 | f | 11300 | 47900 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 255 | 贵州 | 贵阳 | 贵州水晶集团有机化工总厂 | 4*35蒸吨、l*75蒸吨锅炉烟气脱硫 | f | 8000 | 3500 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 256 | 贵州 | 贵阳 | 清镇电厂 | 2*200MW机组湿法烟气脱硫 | b | 60000 | 40000 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 257 | 贵州 | 遵义市 | 遵义电厂 | 2*125MW烟气脱硫 | b | 20800 | 9000 | 2001-2005 | 正在可研 |
| 258 | 云南 | 楚雄 | 重点企业SO2治理 | 工艺尾气治理 | o | 1580 | 200 | 2001-2003 | 待批建议书 |
| 259 | 云南 | 开远 | 小龙潭发电厂 | 2 * 1OOMW烟气脱硫 | b | 18000 | 14000 | 2000-2005 | 在建 |
| 260 | 云南 | 开远 | 开远电厂 | 2 * 300MW烟气脱硫 | b | 61433 | 30000 | 2001-2004 | 正在可研 |
| 261 | 云南 | 开远 | 煤气、液化气和用电工程 | 替代燃煤 | l | 3480 | 2311 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 262 | 云南 | 曲靖 | 恩洪清水沟煤矿洗选 | 煤炭洗选 | r | 2500 | 1000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 263 | 云南 | 玉溪 | 黄磷尾气治理 | 综合利用 | o | 2100 | 7341 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 264 | 云南 | 昭通 | 建材业低硫煤替代及脱硫 | 低硫煤替代及脱硫 | j | 1000 | 100 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 265 | 陕西 | 韩城 | 韩城发电二厂脱硫项目 | 2*300MW机组烟气脱硫 | b | 22340 | 30000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 266 | 陕西 | 韩城 | 韩城发电厂脱硫项目 | 125MW机组烟气脱硫 | b | 7460 | 8000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 267 | 陕西 | 商州 | 城市燃气管网供气工程 | 年供气5683万立方米，乡镇瓶装供气1200吨，煤改气 | l | 1100 | 8500 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 268 | 陕西 | 西安 | 集中供热：西郊热电厂脱硫工程 | 装机100MW | b | 4000 | 6000 | 1998-2001 | 在建 |
| 269 | 甘肃 | 白银市 | 靖远第二发电公司简易脱硫工程 | 30万机组尾部增湿简易脱硫 | b | 4378 | 5000 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 270 | 甘肃 | 白银市 | 靖远第一发电公司简易脱硫工程 | 20万机组炉内喷钙尾部增湿简易脱硫 | b | 2500 | 2300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 271 | 甘肃 | 金昌市 | 集中供热工程（锅炉脱硫） | 4*75吨/时锅炉,脱硫率由40％提高到70％ | f | 741 | 17447 | 2000-2003 | 在建 |
| 272 | 甘肃 | 金昌市 | 金川公司闪速炉节能降耗技改工程 | 闪速炉技术改造，硫资源利用率由56.4%提高到91.4％，硫酸产量由22万吨提高到34.5万吨 | o | 80537 | 23500 | 2000-2003 | 在建 |
| 273 | 甘肃 | 兰州市 | 兰州西固热电厂简易脱硫工程 | 200MW机组炉内喷钙尾部增湿简易脱硫 | b | 3000 | 2300 | 2001-2005 | 待批建议书 |
| 274 | 甘肃 | 兰州市 | 第二热电厂简易脱硫工程 | 100MW机组在电除尘器前置烟道安装喷雾增湿简易脱硫装置 | b | 1200 | 880 | 2001-2005 | 在建 |
| 275 | 甘肃 | 兰州市 | 第二热电厂集中供热工程 | 供热面积540万平方米 | b | 2320 | 33237 | 1998-2005 | 在建 |
| 276 | 宁夏 | 石嘴山 | 大武口发电厂3*100MW机组烟气治理改造 | 新上脱硫设备3*100MW | b | 13780 | 18000 | 2000-2005 | 待批建议书 |
| 277 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 八一钢铁公司锅炉改变燃料结构项目和烧结机治理项目 | 由原煤散烧，改烧燃气或型煤，安装脱硫装置 | f | 5073 | 1100 | 2001-2005 | 己批可研 |
| 278 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 市热力公司末端治理项目 | 提高锅炉烟气脱硫效率 | f | 1152 | 2000 | 2001-2005 | 在建 |
| 279 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 南区热电联产热网项目（锅炉脱硫） | 新增1000万平方米 | f | 3500 | 7000 | 2001-2005 | 在建 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3037503 | 4094923 |  |  |