| 杭州市生态环境局拱墅分局 建设项目环境影响评价文件审批意见 |
| --- |
| 杭环拱评批[2023]05号 |
| 送件单位 | 杭州博养医院有限公司 |
| 项目名称 | 杭州博养医院有限公司扩建项目 |
| 批复意见 |
| 你单位《关于要求对杭州博养医院有限公司扩建项目进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规，经研究，现将审查意见函告如下： 一、根据你单位委托杭州环保科技咨询有限公司编制的《杭州博养医院有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、其它相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，同意《报告表》结论。 二、项目位置及内容：项目位于浙江省杭州市拱墅区德胜中路369号，新增床位361张。项目功能布局见表2.1-6。 三、报告表提出的各项污染防治措施及建议可作为项目实施过程中 “三同时”的依据。重点做好以下工作： （一）下水雨污分流，医疗废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中的预处理标准后纳入市政污水管网。 （二）加强废气污染防治，污水站废气经集中收集处理达标后，经竖井至屋顶高空排放。 （三）做好噪声防治工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关功能区噪声排放限值。 （四）固体废物分类收集；医疗废物按规范暂存并委托有资质的单位处置。 四、按规范进行项目信息公开。 五、在排污前申请并取得排污许可证。 六、若项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当报杭州市生态环境局拱墅分局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。 以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，严格执行环保“三同时”制度，在项目投入使用前，依法对环保设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。 |
| 抄送 |  |

2023年3月2日