建设项目环境影响报告表

项目名称： 杭州林上富西医内科诊所迁建项目

建设单位：   杭州林上富西医内科诊所

编制日期：2017年3月

杭州天川环保科技有限公司

目  录

一、建设项目基本情况	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

1.3工程内容及规模	4

1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	5

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

2.1自然环境简况	6

2.2社会环境简况	8

2.3杭州市城市总体规划概况	10

三、环境质量现状	12

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	12

3.2环境保护目标（列出名单和保护级别）	13

四、评价适用标准	15

4.1环境质量标准	15

4.2污染物排放标准	15

4.3总量控制	17

五、工程分析	18

5.1工艺流程简述（图示）	18

5.2主要污染工序说明	18

5.3污染源分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

7.1施工期环境影响简要分析	24

7.2营运期环境影响分析	24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果	29

九、结论	30

9.1环保审批要求合理性分析	30

9.2环评结论与建议	31

9.2.5主要环保监管措施	34

9.2.6建议	35

9.4环评总结论	35

附  录

附件：

附件1  营业执照

附件2  卫生计生行政许可文书

附件3  法人代表身份证

附件4  房屋租赁备案证

附件5  房屋租赁合同

附件6  排水许可证

附件7  医疗废水处理设备购置合同

附件8  排水许可证

附件9  医疗固废委托处置协议书

附件10  环评确认文件

附件11  承诺书

附件12  建设项目环境保护审批登记表

附图：

附图1  建设项目平面布置图

附图2  建设项目周边情况及噪声监测点位示意图

附图3  建设项目地理位置

附图4  建设项目周边照片

附图5  建设项目所在地大气环境功能区划图

附图6  建设项目所在地水环境功能区划图

附图7  建设项目所在地噪声功能区划图

附图8  建设项目所在地环境功能区划图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州林上富西医内科诊所迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州林上富西医内科诊所 |
| 法人代表 | 林上富 | 联系人 | 林上富 |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室） |
| 联系电话 | 13********76 | 邮政编码 | 310011 |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室） |
| 立项审批部门 | 杭州市拱墅区卫生和计划生育局 | 项目代码 | （拱）卫许变字[2017]第031号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建 迁建√ | 行业类别 及代码 | 门诊部（所）Q8330 |
| 建筑面积 （平方米） | 100.3m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） | 3 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | 0.45 | 预期投产日期 | 2017.5 |

## 1.1项目由来

杭州林上富西医内科诊所有限公司原址位于杭州市拱墅区祥符街道孔家埭22-7号，主要从事西医内科。因房屋租赁合同到期，企业拟迁址杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室），迁建后经营范围、职工人数、规模、设备等均不变。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]年第253号令《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年3月19日修订，2015年6月1日起施行）中有关规定，本项目为“v社会事业与服务业，161社会医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”，需编制环境影响报告表。为此，杭州林上富西医内科诊所委托杭州天川环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后对拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析、环境影响预测与评价，在征求杭州市拱墅区环保分局意见的基础上，根据国家、省、市的有关环保法规，并依据国家环保局颁发的《环境影响评价技术导则》及浙江省环保厅颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），编制了本项目环境影响报告表，提请审查。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版）（2014年4月24日），第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1执行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2016年9月1日起施行；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日），中华人民共和国国务院令第253号；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年3月19日修订，2015年6月1日起施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（2008年6月1日）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订版）》（2005年4月1日）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日），中华人民共和国主席令第4号；

（11）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，中华人民共和国国务院，国发[2007]15号，2007年5月23日。

### 1.2.2技术规范

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，原国家环保总局；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局；

（4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局；

（7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护，2005.4；

（8）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015年6月；

（9）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环保部、卫生部环发[2011]19号，2011年2月16日。

### 1.2.3地方法规及相关文件

（1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（修订版），浙江省人民政府第288号令，浙江省人民政府第321号令（修正），2014年3月13日；

（2）《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订，2016年7月1日起施行；

（3）《浙江省水污染防治条例》，2013年12月19日；

（4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年修正），经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议，2013年12月19日通过；

（5）《医疗废物集中处置技术规范》，环发[2003]206号，2003.12.26；

（6）《关于通报“十二五”期间主要污染物排放总量控制指标的函》，浙环函[2011]90号；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发[2007]11号，2007.2.14；

（8）《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》，浙环发[2009]44号，2009.6.5；

（9）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发[2008]59号，2008.9.19；

（10）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发[2008]57号，2008.9.26；

（11）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发[2007[57号，2007.6.28；

（12）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号，2009.10.29；

（13）《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，浙环发[2012]10号，2012.2.24；

（14）《杭州市人民政府关于加强污染减排工作的实施意见》，杭州市人民政府，杭政函[2007]159号，2007.8.25；

（15）《浙江省环境污染监督管理办法（2011年修订本）》，浙江省人民政府令第284号第一次修正，浙江省人民政府令第289号公布第二次修正，浙江省人民政府令第321号公布第三次修正，2014.3.13。

### 1.2.4产业政策

（1）《产业结构调整指导目录（2013年本）》，国家发展和改革委员会[2013]第21号令，2013.5.1；

（2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，工业和信息化部，工产业[2010]第122号，2010.10.13；

（3）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》，浙江省经贸委；

（4）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年版）》，杭政办函]2013]50号，杭州市发改委，2013.4.2。

## 1.3工程内容及规模

### 1.3.1项目概况

本项目迁建地位于杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室），项目建筑面积为：100.3m2，系租赁张承建、段艳霞的空置商业房屋作为经营用房。该项目主要从事：西医内科专业。设有诊室、输液室、药房、治疗室、处置室、卫生间、清洗室、消毒室、更衣室、医疗废物暂存室等。详见附图1（项目平面布置图）。本项目预计门诊人次10人/d，合计约3300人/a，项目不设住院床位，不接收传染病病人的治疗，不设B超、X光机等辐射治疗设备。

项目所在建筑裙房商铺共二层，本项目位于该建筑一层；项目所在地南、北两侧均为沿街闲置商铺（北侧距离祥符誉峰花苑10幢最近距离为8m；南侧距离祥符誉峰花苑7幢最近距离为24m）；东侧为祥瑞路；西侧为祥符誉峰花苑小区。

### 1.3.2主要设备

本项目迁建前后设备不发生变化，主要设备详见表1-1。

表1-1  主要生产设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 3张 | —— |
| 2 | 诊疗桌 | 2张 | —— |
| 3 | 输液椅 | 8张 | —— |
| 4 | 分体式空调 | 4台 | 外机放置于一楼西外墙 |
| 5 | 医疗废水处理系统 | 1套 | 置于一楼清洗室内 |

本项目无B超、X关机等含辐射的医疗设备。

### 1.3.3原辅材料

本项目迁建前后主要原辅材料不发生变化，原辅材料年消耗情况见表1-2。

表1-2  主要原辅材料消耗

| 物料名称 | 单位 | 年需要量 |
| --- | --- | --- |
| 水 | t/a | 165 |
| 电 | 万度/a | 1.0 |
| 各类棉花、纱布等 | t/a | 0.01 |
| 一次性手套、口罩等 | t/a | 0.03 |
| 一次性医疗器械 | t/a | 0.1 |
| 各类药品等 | t/a | 0.2 |

### 1.3.4定员与生产特点

该诊所迁建前后，员工及就诊人数不发生变化；项目设有工作人员和医护人员共5人，每天接待就诊人员约10人。本项目的工作制度为一班制，工作时间为9:00~17:00，全年营业330天。项目不设食堂和宿舍，用餐由快餐单位外送，员工住宿自行解决。

### 1.3.5公用工程

（1）给水：本项目由市政管网统一供水。

（2）排水：本项目排水实行雨污分流制。雨水就近排入市政雨水管网；项目产生的医疗污水单独收集，经专用污水处理系统消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值后，再汇同其它生活污水经化粪池一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，送至七格污水处理厂进行集中处理，达准后排放。

（3）用电：本项目用电由附近市政电网引入。

（4）暖通：本项目供暖及通风分别由分体式空调机完成，不设置中央空调系统。

（5）本项目不设职工食堂、宿舍、浴室等生活配套设施。

## 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

杭州林上富西医内科诊所原址位于杭州市拱墅区祥符街道孔家埭22-7号，由于该企业原有经营内容、规模与迁建后相同，企业的原有污染物与迁建后不发生变化，具体产生情况可参见《建设项目工程分析》这一章节，项目迁建后原有污染将不复存在。

项目迁建地为空置房屋，无与本项目有关的原有污染问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况

### 2.1.1地理位置

拱墅区位于京杭大运河的最南端，是杭州中心城区之一，杭州市委、市政府所在地。拱墅区下辖10个街道，40个（村）经济合作社，92个社区，面积87平方公里，总人口60万，其中户籍人口31万。因旧时境内以最古老的拱桥拱宸桥和最繁华的湖墅地区而各取一字得区名。拱墅区东南与江干区、下城区接壤，西北与西湖区、余杭区为邻，南临西子湖，北依皋亭山，环境优美，古老而秀丽的京杭大运河的申遗中，全浙江共11处申遗点拱墅区占据三席，是浙江省所占申遗点最多的城区，是运河杭州段运河古迹保存最完整、文化底蕴最深厚、旅游资源最丰富的一段。

本项目位于杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室），项目四周现状及规划情况如表2-1。

表2-1  建设项目周围环境现状及规划概况

| 方位 | 环境现状 | 规划情况 |
| --- | --- | --- |
| 东侧 | 祥瑞路 | 同现状 |
| 南侧 | 沿街闲置商铺，距离祥符誉峰花苑7幢最近距离为24m | 同现状 |
| 西侧 | 祥符誉峰花苑小区 | 同现状 |
| 北侧 | 沿街闲置商铺，距离祥符誉峰花苑10幢最近距离为8m | 同现状 |

项目地理位置见附图3，项目周边环境示意图见附图2。

### 2.1.2基本气象特征

杭州属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。根据杭州市气象台近年气象资料统计，其主要气象参数如下：

| 多年平均气温 | 16.5℃ |
| --- | --- |
| 极端最高气温 | 42.0℃（1978年7月） |
| 极端最低气温 | -9.6℃（1969年2月） |
| 年无霜期 | 220～227天 |
| 多年相对湿度 | 80～82% |
| 月平均湿度 | 77%（1月），84%（9月） |
| 年平均降水量 | 1200~1600 mm |
| 月最大降水量 | 514.9 mm |
| 日最大降水量 | 141.6 mm |
| 年总雨日 | 140~170 d |
| 年冰日 | 39.5 d |
| 年平均蒸发量 | 1200~1400 mm |
| 冬季平均风速 | 2.3 m/s |
| 夏季平均风速 | 2.2 m/s |
| 年平均气压 | 1016.0 MPa |
| 年均日照时数 | 1867.4 h |
| 历年平均风速 | 1.95 m/s |
| 全年主导风向 | SSW风 |
| 静风频率 | 4.77% |

### 2.1.3地质地貌和土壤

杭州市大地构造处于扬子淮地台东部钱塘江台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该项目所在地在杭州市城内为半山—亭山褶皱区。

杭州市地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过度十分明显。项目所在地地貌属钱塘江平原亚区，在全新市中、晚期由江水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面高度4.5～7.5m。该项目所在地的表层为冲击-湖积、湖沼积深灰、灰、褐灰色轻亚粘土、粘土层组成。

### 2.1.4水文特征

杭州市内有钱塘江、东苔溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量329m3/s，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94 m/s，平均流速0.53 m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮汐变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km。

## 2.2社会环境简况

### 2.2.1杭州市概况

杭州市地处长江三角洲南翼，北与上海相邻，背依内陆广阔的大陆腹地，是中国重要的经济中心城市，综合经济实力名列全国36个大中城市前列。

杭州是浙江省省会，是全省政治、经济、科教和文化中心，是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，中央机构编制委员会确定的行政级别为副省级的城市。她地处长江三角洲南翼、杭州湾西端、钱塘江下游、京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。市中心地理坐标为北纬30°16´，东经120°12´。

杭州历史悠久，自秦时设县治以来，已有2200多年历史。杭州是华夏文明的发祥地之一，早在4138.09多年前，就有人类在此繁衍生息，并产生了被称为文明曙光的良渚文化。杭州也曾是五代吴越国和南宋王朝两代建都地，是我国七大古都之一。杭州市全市面积16596平方公里，辖9个区，代管2个县级市，2014年第六次人口普查为889.2万。全市有77个街道、74个镇、23个乡。

在经济平稳协调增长的背景下，杭州喜事连连，成功争取国务院同意创建中国（杭州）跨境电子商务综合试验区和国家自主创新示范区、富阳撤市设区、杭州都市经济圈转型升级综合改革试点、国家生态文明先行示范区创建、杭州航空口岸72小时过境免签政策、阿里巴巴在纽交所上市、大运河申请世界文化遗产、2018世界短池游泳锦标赛和世界游泳大会申办权等重大事项。此外，杭州推进实施“杭改十条”、“一号工程”、重大基础设施工程、大江东管理体制调整、市区一体化发展等一批重大举措，为杭州科学发展注入了新活力、积蓄了新动能。杭州要主动适应发展新常态，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，深化改革开放，突出创新驱动，加强城市治理，强化区域协调，改善生态环境，加强民生保障，促进全市经济持续健康发展与社会和谐稳定。

### 2.2.2拱墅区概况

拱墅区位于杭州市市区中部。东南接江干区、下城区，西北与西湖区、余杭区相邻。总面积约87.73平方公里。拱墅区古代系海湾，半山为海岛，周围泥沙淤积逐成陆地，古有江涨之名。拱墅区东北枕半山，京杭大运河纵贯自南向北而入，地势东北高西南低。平地平均海拔45米，境东北多山岭，主要有半山、老虎山、青龙山、元宝山（黄鹤山）等，黄鹤山海拔319.2米，为本区最高点，境西地势平坦，河道港渠纵横交错，京杭大运河、宦塘河、古新河流经境内；余杭塘河、胜利河、康桥新河等与京杭大运河沟通；上塘河由南向北折东出境。杭城诸条水系汇入流经本区的京杭大运河。拱墅区属亚热带气候，温和湿润，年平均气温16℃左右；最热月（7月）平均温度约32℃左右。年降雨主要集中在3至4月份和7至9月份的春、夏两季，年降雨量为1480.6毫米。夏、秋季受台风影响。年日照在1750小时左右，无霜期250天左右。拱墅区位于京杭大运河的最南端，是杭州市委、市政府所在地。拱墅区下辖10个街道，40个（村）经济合作社，106个社区，面积69.21平方公里。2015年末，全区户籍人口333592人，其中男性166843人，女性166749人。据公安部门统计，全年出生3439人，死亡1597人，全区人口出生率为10.30‰，死亡率为4.78‰，人口自然增长率为5.52‰。

2015年，全区实现地区生产总值425亿元，同比增长8.5%；实现服务业增加值325亿元，同比增长13%；实现地方一般公共预算收入69.4亿元，同比增长10.1%；完成固定资产投资458亿元，同比增长19%；实现社会消费品零售总额441亿元，同比增长6%；招商引资和浙商创业创新工作继续走在全市前列。

产业实力不断增强。以信息经济“一号工程”为引领，着力提升产业层次和发展质效。实现信息产业增加值40亿元，同比增长13%。中国（杭州）智慧信息产业园投入使用，入驻京东金融杭州研发中心等科技信息企业82家，国家互联网数据中心基本建成。编制电子商务产业发展规划，通过省级电子商务示范区验收，北部软件园成功入选国家电子商务示范基地。文创产业主营业务收入突破200亿元，同比增长14%，成功举办2015京杭大运河文化产业带高峰论坛。提升楼宇经济发展水平，实行楼宇招商资源共享，开展老旧楼宇提升改造试点，探索建立“楼长制”，创新发布楼宇经济工作指数，预计全年实现楼宇税收30亿元，同比增长48.5%。加快推动高新技术产业发展，实现规上高新技术销售产值101.4亿元，同比增长17.5%，新增院士工作站1家、省级高新技术研发中心3家、市级以上高新技术企业37家。京杭大运河与上塘河、下塘河等10余条主要河道构成内河航运网络。穿境而过的宜杭铁路和纵贯境内的320国道、104国道把江、浙、沪经济区联成一片。杭宁高速公路入口处位于辖区104国道。杭州铁路北站、省汽车运翰公司杭州客运北站均在境内。湖墅路、莫干山路、和睦路、丽水路、大关路、上塘路、绍兴路、沈半路、拱康路、康桥路、石样路等是本区的主要交通干线。数十条公交线路的汽（电）车的起、止点设在境内，通往杭州市区和郊区以及西湖风景区。

## 2.3环境功能区划

根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“拱墅人居环境保障区（0105-IV-0-4）”，属人居环境保障区。

（1）基本概况

本小区位于六城区北部、拱墅区中部，面积44.19 km2，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。

（2）主导功能及目标

主导环境功能：以居住、商贸、物流为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。

环境目标：地表水达到水环境功能区要求；环境空气达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。

（3）管控措施

a. 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。

b. 禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。

c. 禁止畜禽养殖。

d. 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇设施以外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。

e. 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。

f. 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然生态和河湖水生态（环境）功能。

g. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。

（4）负面清单

禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。

本项目建设内容为西医内科诊所，属医疗服务项目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《杭州市产业发展导向目录》中规定的禁止类和限制类产业项目，也不属于负面清单内的项目，满足管控措施要求，故项目的建设符合环境功能区划的要求。

# 三、环境质量现状

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

### 3.1.1大气环境质量现状

根据杭州市主城区环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评引用《2015年杭州市环境状况公报》中市区环境空气的平均数据来进行分析。根据《2015年杭州市环境状况公报》，2015年杭州市市区SO2、NO2、PM2.5、PM10，年均值数据见表3-1。

表3-1  空气环境质量监测结果   单位：μg/m3

| 项目 监测时间 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 16 | 49 | 57 | 85 |
| 标准值（年均值） | 60 | 40 | 35 | 70 |
| 比标值（无量纲） | 0.267 | 1.225 | 1.628 | 1.214 |
| 达标情况 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 不达标 |

根据《2015年杭州市环境状况公报》，2015年全市市区环境空气质量总体有所好转，主要污染物为细颗粒物，市区环境空气中SO2年平均浓度为16μg/m3，同比下降23.8%，符合现行环境空气质量（GB3095-2012）二级标准。NO2、PM10、PM2.5的年均浓度分别为49μg/m3、85μg/m3、57μg/m3，分别超标0.22、0.21和0.63倍，但同比分别下降2.0%、13.3%、12.3%。总体上，区域环境质量不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，首要污染物为细颗粒物。

### 3.1.2水环境质量现状

项目所在区域主要地表水为西塘河，为了解项目所在地的地表水质量现状，本次环评采用杭州市余杭区环境监测站提供的2016年9月9日对西塘河（勾运桥监测点）的常规监测数据进行现状评价，具体统计结果见表3-2。

表3-2  水质现状监测结果    单位：mg/L

| 监测水体 | 监测时间 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西塘河（勾运桥监测点） | 2016年9月9日 | 2.55 | 3.20 | 1.86 | 0.076 |
|  | III类标准值 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 |
|  | 评判级别 | V | III | V | III |

根据监测结果，西塘河（勾运桥监测点）除总磷、高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III准限值要求外，其余水质指标均超标，总体水质为V类水体；分析原因是目前该区域污水未做到全部纳管排放，周边有部分企业单位以及居民生活污水直接排入河道。

### 3.1.3声环境质量现状

根据《杭州市<区域环境噪声标准>使用区域划分图》，该项目处于噪声2类功能区。为了解建设项目拟建地周围声环境质量现状，我单位对建设项目场界进行了噪声现状监测。由于项目实施后夜间不经营，因此只在昼间进行噪声监测。项目南、北侧紧邻其他商业房，无法设点，故监测点设置西、东两处，监测点位见附图2。

监测时间：2017年2月10日。

监测频次：昼间一次。

监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测结果统计见表3-3。

表3-3 厂界噪声监测结果（昼间）  单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年2月10日 | 1#东侧场界 | 53.2 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 2#西侧场界 | 51.8 |  |

根据监测结果，项目场界四周昼间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

## 3.2环境保护目标（列出名单和保护级别）

### 3.2.1环境保护级别

（1）空气环境：据杭州市区环境空气质量功能区划，项目所在区域环境空气保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；

（2）水环境：根据杭州市水环境功能区划，项目拟建地附近地表水为西塘河水体，保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；

（3）声环境：满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 3.2.2主要环境保护目标

根据现场踏勘，项目所在地附近主要保护目标详见表3-4。

表3-4  项目主要环境保护目标

| 环境敏感目标名称 | 方位 | 距离* | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 祥符誉峰花苑10幢 | 北侧 | 8m | 空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的2类区标准； |
| 祥符誉峰花苑7幢 | 南侧 | 24m |  |
| 西塘河 | 西侧 | 1000m | 水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |

注*：项目与周围目标之间的最近距离。

# 四、评价适用标准

## 4.1环境质量标准

### 4.1.1环境空气质量标准

根据杭州市环境空气质量功能区划，该项目所在地块位于二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体指标见表4-1。

表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/Nm3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 小时浓度 |  |
| 二氧化硫（SO2） | 60 | 150 | 500 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准 |
| 颗粒物（粒径小于等于10 μm） | 100 | 150 | / |  |
| 二氧化氮（NO2） | 40 | 80 | 200 |  |
| 氮氧化物（NOx） | 50 | 100 | 250 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 200 | 300 | / |  |

### 4.1.2地表水环境质量标准

项目所在区域附近水体为西塘河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体见表4-2。

表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH除外

| 参 数 | pH | DO | CODMn | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类水质标准值 | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 |

### 4.1.3声环境质量标准

项目周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体详见下表4-3。

表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB(A)

| 时 段 类 别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 4.2污染物排放标准

### 4.2.1废气

本项目营运中无废气产生。

### 4.2.2废水

项目营运期产生的废水主要为员工与就诊病人的生活污水及就诊病人的医疗废水。医疗废水经专用污水处理系统消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值后，再汇同其它生活污水经化粪池一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 有城市污水处理厂的城市下水道系统之标准），最终由七格污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入钱塘江。具体标准值见表4-4~表4-6。纳管证明见附件。

表4-4医疗机构水污染物排放标准

| 污 染 物 标 准 | pH | CODCr | SS | 氨氮* | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L |
| 预处理标准 | 6-9 | 250 | 60 | 45 | 5000 |

表4-5  污水综合排放标准    单位：除pH外，mg/L

| 污染物名称 | pH | CODCr | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6～9 | 500 | 400 | 45* |

*注：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

表4-6 城镇二级污水处理厂一级A标准  单位：除pH外，mg/L

| 序 号 | 项 目 | 一级A标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | CODCr | ≤50 |
| 3 | SS | ≤10 |
| 4 | 氨氮 | ≤5（8）* |
| 5 | 动植物油 | ≤1.0 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.5 |
| 7 | 石油类 | ≤1.0 |

注： NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。

### 4.2.3噪声

本项目厂界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体标准见表4-7。

表4-7 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）（单位：dB）

| 监测时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

## 4.3总量控制

### 4.3.1总量控制原则

总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2010〕97号）文件精神，在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家把氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。“十二五”期间水污染物总量控制还将把污染源普查口径的农业源纳入总量控制范围。

依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

本项目实施后，企业环境排放总量为：CODCr排放量为0.0074t/a、NH3-N排放量为0.0007t/a。本项目无生产废水，故CODCr、氨氮排放量无需区域替代削减。

# 五、工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示）

就诊

图5-1  门诊工艺流程及其产污示意图

主要污染工序：

（1）废气：本项目营运中无废气产生；

（2）废水：门诊工作区各科室工作时产生的医疗废水及生活污水；

（3）噪声：空调室外机噪声以及社会活动噪声；

（4）固体废弃物：医疗固体废弃物；一般生活垃圾。

## 5.2主要污染工序说明

### 5.2.1建设期

本项目建设期主要对房屋进行简单的改造和装修，不涉及大型的土建工程，在此过程中污染物产生量较小，因此本环评不作详细分析。

### 5.2.2运营期

杭州林上富西医内科诊所迁建项目营运期产生的污染物包括废气、废水、固体废弃物和噪声。本项目为西医诊所，不设锅炉，废气主要为诊所内部消毒产生的异味。由于使用各类药品，且经常进行消毒卫生清洁，诊所内存在少量特殊异味气体。废气产生量较少，且为无毒无害气体，因此，本项目不对废气进行分析。

结合现场勘查和类比调查，该项目产生污染物有：门诊医疗过程中产生的就诊病人产生的医疗废水、医疗固废，职工的生活废水、生活垃圾，公建设施的清洁废水，空调室外机的运行噪声等。该项目各类污染产生点位详见表5-1。

表5-1  该项目污染物产生情况分析

| 项目 | 污染源 | 污染物类型 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工作人员生活 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS |
|  | 医疗过程 | 医疗废水 | COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群数 |
| 噪声 | 空调室外机 | 噪声 | / |
| 固体 废弃物 | 工作人员生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 医疗过程 | 医疗固体废弃物 | 纱布、棉球；一次性手套、口罩等及一次性医疗器械等 |

## 5.3污染源分析

### 5.3.1建设期污染源分析

本项目建设期主要对房屋进行简单的改造和装修，不涉及大型的土建工程，污染物产生量较少，且对周边环境影响较小，因此本环评对该过程产生的污染物不作定量分析。

### 5.3.2运营期污染源分析

（1）废水

本项目用水主要为职工生活用水和医疗用水，用本项目用水点为生活用水水全部由市政供水管网直接提供。根据《环境统计工作手册》中规定，工作人员每人用水定额为50L/d，门诊病人每人生活用水定额为25L/d。此外，项目排放的废水中不含有重金属污染因子。

本项目工作人员共5人，工作人员生活用水按人均50 L/d计，则用水量预计为0.25m3/d，82.5m3/a；门诊部日均就诊病人约10人次，人均生活用水量按25 L/d计，用水量预计为0.25m3/d，82.5m3/a。则总用水量预计为0.5m3/d，165m3/a。

排放系数按0.9计，则总排放量为0.45m3/d，148.5m3/a。

项目废水排水水质参考《医院污水处理技术指南》中表2-2中取值，水质为CODCr 250 mg/L，BOD5100 mg/L，SS 80 mg/L，NH3-N 30 mg/L、粪大肠杆菌1.6×108个/L。本项目废水排放情况及排放情况具体见下表5-2：

表5-2  本项目污水年纳管排放量及水质状况

| 项目 | 污水量 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 148.5m3/a | 250 mg/L | 100 mg/L | 80 mg/L | 30 mg/L | 1.6×108个/L |
|  |  | 0.037 t/a | 0.015 t/a | 0.012 t/a | 0.004t/a | 2.4×1013个/a |

项目产生的医疗废水经专用污水处理系统消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值后，再汇同其它生活污水经化粪池一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 有城市污水处理厂的城市下水道系统之标准），最终送至七格污水处理厂统一处理排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。即CODCr：50 mg/L、BOD5：10 mg/L、SS：10 mg/L、NH3-N：5 mg/L，则排放量分别为CODCr：0.0074 t/a、BOD5：0.0015t/a、SS：0.0015t/a、NH3-N：0.0007t/a。

（2）噪声污染因素分析

项目投入营运后，主要的噪声源为：诊所的社会活动噪声，空调室外机噪声等。

项目不设地下车库，不设水泵房，不设中央空调，建筑房间所需空调4台，空调室外机均布置于西侧外墙体，空调室外机噪声值约为66dB。要求建设单位对空调室外机进行减振处理、并加强空调的维护保养。

本环评特别要指出该项目正常营运时所带来的人群喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，对工作人员、就诊病人加强管理和教育，防止因情绪激动而大声喧哗，确保噪声达标排放。

（3）固体废弃物污染因素分析

该项目建成后，产生的主要固体废弃物为《国家危险废物名录》中登载的HW01（医疗废物：纱布、棉球；一次性手套、口罩等及一次性医疗器械等，废物代码831-001-01，危险特征In）、HW03（废药品，废物代码900-002-03，生产、销售及使用过程中产生失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，危险特征T）医疗固废；员工的生活垃圾。

废药品即过期报废的药品，根据对同类型医疗机构的调查研究，医疗废物预计年最大产生量约0.14t；废药品预计年产生量约0.01t。

员工的生活垃圾按人均0.5 kg/d计，年产生量约0.825t；

表5-3  建设项目固体废弃物产生情况汇总表         单位：t/a

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉球、纱布 | 就医过程中 | 固态 | 植物纤维 | 0.141 |
| 2 | 一次性手套、口罩等 | 就医过程中 | 固态 | 塑料 |  |
| 3 | 一次性医疗器械 | 就医过程中 | 固态 | 塑料、针管 |  |
| 4 | 废药品 | 就医过程中 | 固态、液态 | 化学药剂 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 0.825 |

②根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，可得出危险废物属性判定。具体详见表5-4。

表5-4  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉球、纱布 | 就医过程中 | 是 | 831-001-01 |
| 2 | 一次性手套、口罩等 | 就医过程中 | 是 | 831-001-01 |
| 3 | 一次性医疗器械 | 就医过程中 | 是 | 831-001-01 |
| 4 | 废药品 | 就医过程中 | 是 | 900-002-03 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | --------- |
| 注：“废物代码”为经判定属于危险废物的，按《国家危险废物名录》填写。 |

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）等的相关规定，本评价要求建设方建立一个规范化的医疗废物暂存库，不得露天存放医疗废物，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

项目产生的固体废物经集中分类收集后，医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司集中处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不直接排入外环境。

## 5.4迁建前后污染物产生及排放量变化情况

项目迁建前后，污染物的产生及排放量变化情况详见表5-5。

表5-5  迁建前后项目污染源强变化情况一览表

| 名 称 | 迁建前 排放量 | “以新代老”削减量 | 本项目新增排放量 | 迁建后 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水、医疗废水 | 水量 | 148.5 | 0 | 0 | 148.5 | +0 |
|  |  | CODCr | 0.0074 | 0 | 0 | 0.0074 | +0 |
|  |  | NH3-N | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | +0 |
| 固废 | 棉球、纱布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一次性手套、口罩等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一次性医疗器械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废药品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活 污水 、 医疗 废水 | 废水量 | 148.5 m3/a | 148.5 m3/a |
|  |  | CODcr | 250 mg/L | 0.037t/a | 50mg/L | 0.0074t/a |
|  |  | BOD5 | 100 mg/L | 0.015t/a | 10mg/L | 0.0015t/a |
|  |  | SS | 80 mg/L | 0.012t/a | 10mg/L | 0.0015t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.004t/a | 5mg/L | 0.0007 t/a |
| 固体 废弃物 | 人员 生活 | 生活 垃圾 | 0.825 t/a | 0 t/a |
|  | 医疗 过程 | 医疗 固体废弃物 | 0.141 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要为空调室外机工作时产生的噪声，就诊病人所产生的社会活动噪声，根据类比调查，空调室外机的噪声声级值66 dB。 | 场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要 生态 影响 | 本项目利用租用空置的商业用房进行经营，无须新征土地，不新建房屋，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。 本项目“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要建设单位按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响程度轻微。 |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析

本项目建设期主要进行简单的装修后进行营业，该过程污染物产生量较少，对周围环境较小，因此本环评对该过程不作详细影响分析。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1水环境影响分析

本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水排入附近雨水管网。由第五章工程分析可知，本项目营运后，项目年产生的废水主要包括医疗废水及职工的生活污水，医疗废水经专用污水处理系统消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值后，再汇同其它生活污水经化粪池一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 有城市污水处理厂的城市下水道系统之标准），最终送至七格污水处理厂统一处理排放。

项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。

废水消毒设备介绍：

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3条规定，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目不设住院床位，且本项目CODCr、NH3-N排放浓度比较低，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放要求。因此，该项目可采用医疗污水处理装置消毒处理。

医疗污水处理装置处理流程：

图7-1  医疗废水消毒工艺

医疗污水处理装置工艺说明：

本项目日排水量为0.45 t/d，废水经设置缓释污水消毒箱，接触时间应约1小时，消毒箱尺寸为80 cm×50 cm×60 cm，小时处理量为0.24 t，日处理量为2.28 t的废水；污水消毒箱添加含氯片剂长效缓释片（20g/片）每次投加5片，每周投加一次。本项目废水经采取上述措施后，类比同类西医诊所废水处理设施，本项目生产废水污水处理预期情况见表7-1。

表7-1  废水预处理预期处理效率表

| 阶段 | CODcr | 去除率% | NH3-N | 去除率% | 粪大肠杆菌 | 去除率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 250mg/L | 76 | 30 mg/L | 50 | 9.1×109个/L | 98 |
| 出水水质 | ≤60mg/L |  | ≤15mg/L |  | ≤1.6×108个/L |  |
| 是否达标 | 达标 | —— | 达标 | —— | 达标 | —— |

故该项目废水经污水消毒箱缓释片释放的二氧化氯消毒后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，故该消毒池能满足本项目的废水消毒处理。

### 7.2.2噪声环境影响分析

本项目设有4台分体式空调。主要噪声源为空调室外机运行时所产生的噪声和社会活动噪声。该室外机的单机噪声值≤66dB，空调室外机组设置应该按照《杭州市服务行业环境保护管理办法》第二十条规定，朝向人行道设置商业性空调装置的，其安装架底距地面的距离应当大于2 m，确因客观条件限制的，不得少于1.9 m；在居民门窗附近设置商业性空调装置的，须相距3m以上；本项目空调室外机设置于项目西侧墙体，同时要求建设单位对空调室外机进行减振处理、并加强空调的维护保养，则空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，可以达标排放。

本环评特别要指出该项目正常营运时所带来的人群喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，对工作人员、就诊病人加强管理和教育，防止因情绪激动而大声喧哗，确保噪声达标排放。

### 7.2.3固体废物环境影响

根据项目工程分析，本项目共产生生活垃圾0.825 t/a，医疗固体废弃物约0.141 t/a。医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司集中处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

根据《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）以及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号文），对于医疗废物的分类收集、暂时贮存、交接及运输必须满足下列要求：

（1）分类收集

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

③医疗废物及废药品应按规定按照类别单独分类暂存。

（2）暂时贮存要求

本项目应当设置医疗废物暂时贮存库房，不得露天存放医疗废物。医疗废物暂时贮存库房应当达到以下要求：

①远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④防止渗漏和雨水冲刷；

⑤易于清洁和消毒；

⑥避免阳光直射；

⑦在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（3）医疗废物的交接

①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。

②交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。

③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理。

（4）医疗废物的运送

医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。其转移处理必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保部第5号令）执行。

建设方应向当地环保部门申报固体废物的种类、数量、处置方法，如果外售及转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，避免二次污染。

综上所述，本项目产生的固体废物经上述措施处理处置后，各固体废弃物都可做到达标排放。

### 7.2.4地下水影响评价

根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》建设项目分为四类，Ⅰ类，Ⅱ类，Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A（地下水环境影响评价行业分类表）。本项目行业类别属社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，地下水环境影响评价项目类别（报告表）为IV 类；综上，根据HJ610-2016 本项目可不开展地下水环境影响评价。

### 7.2.5风险防范措施

本项目的风险隐患主要为废水处理设施出现事故及医疗固废未按相关规范进行暂贮和处置。

因医疗废水和医疗固废中含有大量的细菌，如果不能达标排放和安全处置，将对外环境产生风险。

本项目污水处理消毒装置采用投加氯片的方式进行消毒，相对比较安全，但仍要求建设单位加强管理，做好废水处理设施的维护保养工作，杜绝事故性排放现象的发生，医疗固废暂贮设施按规范设计，并按规范操作，定期送有资质单位进行安全处置，做好有关环保设施的检修和维护工作，制定事故应急预案，可以将环境风险降低到最小。

### 7.2.6环保投资概算

本项目总投资30万元人民币，环保投资估算见下表。

表7-1 环保投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 0.5 | 消声器、隔震垫 |
| 2 | 生活污水、医疗废水治理措施 | 1 | 废水处理器，消毒沉淀 |
| 3 | 固体废弃物治理 | 生活垃圾 | 1.5 | 运输、处置 |
|  |  | 医疗固体废弃物 |  |  |
| 4 | 合计 | 3 | / |

环保投资3万元，环保投资占项目总投资的10%。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1、排水系统严格采用室内清、污分流，室外雨、污分流制。 2、生活污水经化粪池处理后与医疗废水经氯消毒预处理后纳入市政污水管网，送七格污水处理厂集中处理达标后排放。 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 |
|  | 医疗废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌 |  |  |
| 固体 废弃物 | 工作 人员生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处置 | 无害化 |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 委托杭州大地维康医疗环保有限公司统一处置 | 无害化 |
| 噪声 | 医疗过程 | 空调外机噪声、和社会活动噪声 | ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 ③建设项目加强营业管理，禁止顾客和员工大声喧哗。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337 -2008）中的2类标准 |
| 其他 | 本项目总投资30万元，环保投资3万元，占项目总投资的10%。 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 建设项目因租用已有房屋，故不会对周围生态环境产生影响。 |

# 九、结论

## 9.1环保审批要求合理性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第321号）第五条“建设项目应当符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求”，对本项目的符合性进行如下分析：

### 9.1.1建设项目环评审批原则符合性分析

（1）生态环境功能区规划符合性分析

根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“拱墅人居环境保障区（0105-IV-0-4）”，属人居环境保障区。本项目建设内容为西医内科诊所，属医疗服务项目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《杭州市产业发展导向目录》中规定的禁止类和限制类产业项目，也不属于负面清单内的项目，满足管控措施要求，故项目的建设符合相应环境功能区划的要求。

（2）污染物达标排放符合性分析

经过工程分析，本项目所产生的各项污染物经有效控制和处理后均能达标排放，因此符合达标排放原则。

（3）总量控制指标符合性分析

据工程分析，本评价建议该项目总量控制建议值为CODCr：0.0074t/a，NH3-N：0.0007t/a。根据浙江省环保厅办公室“浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》”文中第八条的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

本项目无工业废水产生，项目总量控制指标无需区域替代削减。

（4）维持环境质量原则符合性分析

本项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境为Ⅲ类功能区，用地范围内声环境为2类功能区。根据现状调查及预测分析，目前项目所在地环境质量良好，该项目建成投产后，新增污染不大，通过各项措施进行污染防治，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设对周围环境影响程度可以接受。

（5）相关规划符合性分析

本项目位于杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室）。根据房屋租赁备案证，项目用房规划用途为非住宅（商业），因此项目建设符合城镇建设规划。

（6）相关产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年版）》中的有关目录，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中，属允许发展项目，是符合国家产业政策及杭州市产业政策的。

## 9.2环评结论与建议

### 9.2.1项目概况

本项目位于杭州市拱墅区祥瑞路77、79号（祥符誉峰花苑10幢106、107室），项目建筑面积为：100.3 m2，租赁赁张承建、段艳霞的空置商业房屋作为经营用房。该项目主要从事：西医内科专业。项目不设住院床位。本项目预计门诊人次10人/d，合计约3300人/a。

项目所在建筑裙房商铺共二层，本项目位于该建筑一层；项目所在地南、北两侧均为沿街其他商铺（北侧距离祥符誉峰花苑10幢最近距离为8m；南侧距离祥符誉峰花苑7幢最近距离为24m）；东侧为祥瑞路；西侧为祥符誉峰花苑小区。

本项目取得杭州市拱墅区卫生和计划生育局颁发的设置医疗机构批准书，批准文号：（拱）卫许变字[2017]第031号。

本项目不涉及辐射内容，如后期建设单位需增加B超、X光机等相关辐射内容，应委托相关资质单位编制环评后向相关单位另行报批。

项目地理位置图见附图3所示，周边环境示意图见附图2所示，诊所内平面布置图见附图1。

### 9.2.2项目主要污染源及污染措施治理

（1）据工程分析，本项目主要“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表 9-1。

表9-1本项目主要污染物排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活 污水 、 医疗 废水 | 废水量 | 148.5m3/a | 148.5 m3/a |
|  |  | CODcr | 250 mg/L | 0.037t/a | 50mg/L | 0.0074t/a |
|  |  | BOD5 | 100 mg/L | 0.015 t/a | 10 mg/L | 0.0015t/a |
|  |  | SS | 80 mg/L | 0.012t/a | 10mg/L | 0.0015t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.004t/a | 5mg/L | 0.0007 t/a |
| 固体 废弃物 | 人员 生活 | 生活 垃圾 | 0.825 t/a | 0 t/a |
|  | 医疗 过程 | 医疗 固体废弃物 | 0.141 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要为空调室外机工作时产生的噪声，就诊病人所产生的社会活动噪声，根据类比调查，空调室外机的噪声声级值66 dB。 | 场界噪声达到GB12348-2008中的2类标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要 生态 影响 | 本项目利用租用空置的商业用房进行经营，无须新征土地，不新建房屋，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。 本项目“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要建设单位按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响程度轻微。 |

（2）本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表9-2。

表9-2    本项目污染治理措施

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1、排水系统严格采用室内清、污分流，室外雨、污分流制。 2、生活污水经化粪池处理后与医疗废水经氯消毒预处理后纳入市政污水管网，送七格污水处理厂集中处理达标后排放。 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 |
|  | 医疗废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌 |  |  |
| 固体 废弃物 | 工作 人员生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处置 | 无害化 |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 委托杭州大地维康医疗环保有限公司统一处置 | 无害化 |
| 噪声 | 医疗过程 | 空调外机噪声、和社会活动噪声 | ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 ③建设项目加强营业管理，禁止顾客和员工大声喧哗。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337 -2008）中的2类标准 |
| 其他 | 本项目总投资30万元，环保投资3万元，环保投资占项目总投资的10%。 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 建设项目因租用已有房屋，故不会对周围生态环境产生影响。 |

### 9.2.3环境质量现状结论

（1）大气环境质量现状

根据《2015年杭州市环境状况公报》，2015年全市市区环境空气质量总体有所好转，主要污染物为细颗粒物，市区环境空气中SO2年平均浓度为16μg/m3，同比下降23.8%，符合现行环境空气质量（GB3095-2012）二级标准。NO2、PM10、PM2.5的年均浓度分别为49μg/m3、85μg/m3、57μg/m3，分别超标0.22、0.21和0.63倍，但同比分别下降2.0%、13.3%、12.3%。总体上，区域环境质量不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，首要污染物为细颗粒物。

（2）地表水环境质量现状

监测结果表明，西塘河（勾运桥监测点）除总磷、高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III准限值要求外，其余水质指标均超标，总体水质为V类水体；分析原因是目前该区域污水未做到全部纳管排放，周边有部分企业单位以及居民生活污水直接排入河道。

（3）声环境质量现状结论

根据2017年2月10日对项目拟建地块的环境噪声的监测结果可知，项目周边昼间噪声均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类昼间标准的限值要求。

### 9.2.4营运期环境影响分析结论

（1）水环境影响分析

本项目排水实行雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网；项目投入使用后排放医疗废水，经专用污水处理系统消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值后，再汇同其它生活污水经化粪池一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 有城市污水处理厂的城市下水道系统之标准），最终由七格污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入钱塘江。项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影。

（2）声环境影响分析

根据噪声影响分析，场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2类标准，可以做到达标排放。

（3）固废物影响分析

本项目的医疗固废交由杭州大地维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾按照杭州市垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。

## 9.2.5主要环保监管措施

为确保企业环境质量管理的执行，保持场区清洁，避免污染事故和污染纠纷，企业应设立以负责人为首的专门环境保护管理机构，配备具有环保专业知识的管理人员，实行环境保护目标责任制，对完成情况进行年度考核。

环境管理主要包括：

（1）运营期各类环保设施的正常运行；

（2）运营期各类污染物的达标排放。

环境监测主要包括：

（1）在所有环保设施经过试运转检验合格后，方可进入运营；

（2）运营期的环保问题由业主负责。

## 9.2.6建议

为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求，企业应严格执行“三同时”制度：

（1）要求项目单位重视环境保护工作，认真实施各项污染源的治理措施。运营期间确保“三废”处理环保设施的正常运行，并做好保养工作，一旦环保设施出现故障，应立即停业修理。

（2）须按本次环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，如有变更，应向杭州市拱墅区环境保护管理部门报备，并重新编制环评审批。

## 9.4环评总结论

杭州林上富西医内科诊所迁建项目在建设过程中必须落实本环评提出的各项环保治理措施，严格执行环保“三同时”制度，营运期加强经营、环保管理制度的创建、落实，使各项环保治理设施正常运行，确保所有污染源达标排放，就环保角度而言，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

病人

诊断

开药

治疗、输液

离开

医疗固体废弃物

医疗废水

杭州大地维康医疗

环保有限公司处理

经消毒、化粪池处理后

纳入市政污水管网

生活污水

生活垃圾

员工

委托环卫部门清运

医疗污水

集水池

消毒装置

纳管

生活污水

化粪池

污水处理厂